Kaisma peatus

Tänavalgustuse jaoks planeerida liitumiskilp. Uus tänavavalgustus planeerida kõigile planeeringuala tänava maa-aladele ja lisaks kohtadesse, kus on planeeritud sõiduteed ja parklad. Tänavavalgustuse kaablile tagada vajalik ruumivajadus selle kaitsevööndi ulatuses. Tänavavalgustuse kaabel planeerida võimalusel tänava maa-alale, haljasalale või jalakäijate teede alla. Tänavavalgustus on soovitav ehitada maakaabeliinidega ja kuumtsingitud teraspostidega. Valgustus ja liitumistingimused lahendatakse täpsemalt projekteerimise staadiumis.

Tootsi peatus
Tänavalgustuse jaoks planeerida uus liitumiskilp, mis võimaldaks perspektiivselt toita ka olemasolevat kergliiklustee valgustust, et tekiks peatuse tomimiseks ühtne süsteem. Uus tänavavalgustus planeerida kõigile planeeringuala tänava maa-aladele ja lisaks kohtadesse, kus on planeeritud sõiduteed ja parklad. Tänavavalgustuse kaablile tagada vajalik ruumivajadus selle kaitsevööndi ulatuses. Tänavavalgustuse kaabel planeerida võimalusel tänava maa-alale, haljasalale või jalakäijate teede alla. Tänavavalgustus on soovitav ehitada maakaabeliinidega ja kuumtsingitud teraspostidega. Valgustus ja liitumistingimused lahendatakse täpsemalt projekteerimise staadiumis.